АКТ

о готовности образовательного учреждения

к 2013/2014 учебному году

Составлен  « 23 » августа 2013 г.

Полное наименование учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов»

Количество зданий  1

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки двухэтажное кирпичное здание

Адрес (адреса)  456970 Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Карла Маркса, д.9

Телефон 8(35156) 3-11-02

Ф.И.О. руководителя учреждения  Худайбердин Галиулла Агилович

Проверка проводилась в соответствии с приказом управления образования от 12.08.2013г.

№  227 «О работе комиссии по проверке готовности образовательных учреждений к новому 2013-2014 учебному году» комиссией в составе:

председатель комиссии -  Кислов Николай Михайлович,  начальник управления образования администрации Нязепетровского муниципального района;

члены комиссии:

-  Кирилова Евгения Сергеевна, юрисконсульт управления образования;

- Кочеврягин Дмитрий Николаевич, начальник Отдела надзорной деятельности №8 УНД  Главного управления МЧС России по Челябинской области;

-  Лаврова Раиса Владимировна, заместитель начальника управления образования;

-  Набисламов Игорь Канифович, руководитель службы хозяйственного и инженерно-технического обслуживания управления образования;

-  Устюгов Дмитрий Евгеньевич, заместитель начальника ОП №12 МО МВД России «Верхнеуфалейский» Челябинской области;

-  Цыпышева Надежда Николаевна, старший методист управления образования;

-  Шерстнёва Людмила Александровна, ведущий специалист управления образования;

- Шумейко Наталья Григорьевна, начальник ТО Роспотребнадзора в г.В.Уфалее и Нязепетровском районе.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

- Наличие учредительных документов юридического лица: устав, свидетельство о государственной регистрации, при наличии нескольких учредителей – учредительный договор (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) устав, св-во №220 о государственной регистрации юридического лица.

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием: договор 5-35   от  08 мая 2002 г.

- Контракт на право оперативного управления нежилого фонда №_____от____

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 74 АД 141368 регистрация №74-74-16/002/2013-64 25.01.2013г.

- Сведения о наличии арендаторов _____________________________________

- Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ) №8827 Министерство образования и науки Челябинской области, выдана бессрочно от 22.12.2011г., приложение имеется. Образовательные программы эколого-биологической, естественнонаучной, социально-педагогической и туристско-краеведческой направленностей.

Наличие свидетельства о государственной аккредитации (№, дата, кем выдана, на какой срок, аккредитованные образовательные программы) –

- Прохождение медицинского осмотра персонала (в % от общего количества персонала) ежегодно, 100%

- Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях):

а)другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): -

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения

в) численность обучающихся в образовательном учреждении:

фактическая 420 чел., проектная 420

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

| № п/п | Наименование кабинетов, лабораторий, уч.классов (кабинеты повышенной опасности) | Необхо-димое кол-во | Факт. Имеется | Оснаще-ны в % | Наличие иструкц. по Т/Б | Наличие акта разреше-ния | Наличие и состоя-ние учени-ческой мебели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабинеты | 4 | 2 | 80% | + | + | хорошее |
| 2 | Музей | 1 | 1 | 80% | + | + | хорошее |

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами: парты и стулья не соответствуют нормам и ростовым группам

| № п/п | Наименование учебных мастерских | Площадь | Рабочие места обучающихся: | Из них аттестованы | Наличие рабочего места учителя труда и его оборудование | Наличие оборудования, инструмента, в мастерских в % | Наличие и состояние мебели и инвентаря | Тип пола | Освещенность | Акт проверки заземления оборудования | Состояние вентиляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов) вакансии отсутствуют

- Сведения о книжном фонде библиотеки:

Число книг _500_ брошюр, журналов __________50__________

Фонд учебников ______________________________________________

Научно-педагогической и методической литературы __60___

- Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс

___________________________________________________________

11.Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения: номенклатура дел в наличии, соответствует требованиям

12.Количество: групп продленного дня _____________________________

Игротек _____________________________________________________

Спален ______________________________________________________

Площадок для проведения подвижных игр и прогулок ______________________________

13.В 2013-2014 учебном году в образовательном учреждении:

а) классов (учебных групп) 33 ,обучающихся (всего)	 420

из них в 1 смену обучается классов (учебных групп)_____,обучающихся_____

из них в 2 смену обучается классов (учебных групп)_____,обучающихся_____

б) спален _________, игровых__________.

14. Наличие образовательной программы (образовательных программ) (п.5 ст.14 Закона Российской Федерации «Об образовании») и проекта плана работы образовательного учреждения на новый 2013-2014 учебный год и их краткая экспертная оценка Проект плана работы имеется; Образовательные программы в соответствии с учебным планом имеет каждый педагог

15. Подключение к сети «Интернет» имеется

Подключена система контент-фильтрации (да/нет) нет

16.Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

капитальных -

текущих -

Кем выполнены ремонтные работы, акты о их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков ____________________________

Последний год проведенного ремонта:

капитального 2011 г.,

текущего 2013г.

17.Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением: площадь участка  0.8 га, сколько на участке деревьев  30 , в том числе фруктовых _______, ягодных кустов  10

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям  площадки для мусоросборников имеются

- учебно-опытный участок и его характеристика  0.2 га.

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование  -

- возраст, состояние безопасности зеленых насаждений____________

18.Наличие и техническое состояние спортивных залов ______________

- акт приемки спортивной МТБ (дата, №)___________________________

19.Наличие столовой или буфета ______ ,число посадочных мест в соответствии с установленными нормами _____________________________, обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями _________________________________________

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой __________________________________________________

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников _____________________________________________________________________

20.Организация питьевого режима  бутилированная вода

21.Наличие кабинета врача _____________________________________________

наличие процедурной _______________________________________________

наличие стоматологического кабинета _________________________________

наличие кабинета педагога-психолога _________________________________

наличие изолятора__________________________________________________

22.Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся

МБУЗ «Нязепетровская ЦРБ» целевой осмотр детей при трудоустройстве в летний период

(самостоятельно/медицинской организацией; если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание; реквизиты лицензии на осуществление медицинской деятельности).

23.Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние  теплоцентраль

Акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан ___________________

Состояние воздушного отопления –

24.Тип освещения в образовательном учреждении люминесцентное

25.Обеспечены ли образовательные учреждения освещением по норме Да

26.Обеспечение противопожарной безопасности:

Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние (дата,№) Приказ №  1 от 09.09.2011 года

Наличие планов эвакуации  есть

Наличие журналов инструкций есть

Обучение мерам противопожарной безопасности св-во №69 от 07.10.2011 года

Наличие уголков пожарной безопасности_________________________________

Приобретение и перезарядка огнетушителей  есть

Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание  есть

Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание  есть

Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на техническое обслуживание  нет

Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) протокол №1,2,3,4,5,6,7,8 от 21.07.2011 года – в норме

Наличие и состояние противопожарного оборудования:

- внутренний противопожарный водопровод  есть

- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы устаревшие

- состояние и место расположения электрощитовой 1 этаж здания

- состояние путей эвакуации____________________________________________

- наличие доводчиков на дверях  нет

- наличие световых указателей «Выход»  есть

- наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный гидрант»  нет

- обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (дата)  есть, 12.07.2011 года

- обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах (дата)  нет

- состояние электропроводки  удовлетворительное

27.Наличие и состояние:

- Водоснабжения  есть, удовлетворительное

- Газоснабжение (электроснабжение) ___________________________

- Канализации   есть

- Сантехоборудования   есть

28.Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении   фрамуги

29.Наличие помещений:

бытовых___________________, прачечных________________________ ,

сушилок _________________ , складских__________________________

30.Наличие и состояние бассейна__________________________________

31.Энергосберегающие мероприятия и их состояние есть

Наличие и состояние водомеров  есть

Наличие и состояние теплосчетчиков нет

Наличие журнала (плана) мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение  Приказ по экономии топливно-энергетических ресурсов №_1_ от 01.09.2012 года

32.Наличие в образовательном учреждении устройств и приспособлений по созданию условий свободного передвижения и адаптации инвалидов и маломобильных групп населения:  нет

пандус с перилами_____________________________________________

поручни внутри здания _________________________________________

переоборудованный вход _________________________________________

приспособленный санузел _______________________________________

подъёмники, лифты стационарные ________________________________

подъёмники передвижные _______________________________________

приспособления для слабовидящих _______________________________

приспособления для слабодышащих ______________________________

и т.д. ________________________________________________________

33.Наличие вторых въездных ворот на территорию учреждения  нет

34.Соответствие спортивных залов, спортивных площадок и спортивных сооружений требованиям санитарных норм, правил безопасности, стандартов безопасности, строительных норм и правил _______________________________

_____________________________________________________________________

35.Соответствие кабинетов химии, физики, биологии, информатики, технологии и мастерских требованиям санитарных норм, правил безопасности, стандартов безопасности, строительных норм и правил _______________________________

_____________________________________________________________________

36.Обеспечение безопасности: -обеспечение охраны (договор на охрану с ЧОП, ОВД, ФГУП «Охрана») филиал ФГУП «Охрана» договор № 91/12.1.Ю.0036 от 01.11.2011г. _______________________________________________________

- входные двери, выполненные из материалов, позволяющих обеспечить надежную защиту нет

- система контроля и управлением допуском нет

- кнопка экстренного вызова есть

- внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер  нет

- внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер  нет

-ограждение территории и состояние  территория огорожена железным и частично деревянным забором, удовлетворительное

-освещение территории слабоосвещенная

37.Замечания и предложения комиссии:

- органов Роспотребнадзора________________________________________________________